T.C.

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ

KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ İŞLETME        BAKIM VE ONARIM YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl İl Özel İdaresi tarafından yapılmış ve yapılacak köy içme suyu tesislerinin İşletme, Bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

MADDE 2 Kapsam

Bu Yönetmelik, köy içme suyu tesislerinin işletme, bakım ve onarım hizmetlerinin ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları kapsar.

MADDE 3 Dayanak

Bu Yönetmelik 3202 (Değişik 5286) sayılı Köye Yönelik Hizmetler, 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun, 442 Sayılı Köy Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 442 sayılı Tahsilat Tebliği ve 22.2.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Vali : Bingöl Valisini,

b) İl Özel İdaresi : Bingöl İl Özel İdaresini,( İdare )

c) İl Genel Meclisi : Bingöl İl Genel Meclisini,

ç) İl Encümeni : Bingöl İl Encümenini,

d) Genel Sekreter : Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreterini,

f) K.H.G.B. : Köylere Hizmet Götürme Birliklerini,

g) Muhtarlık : Köy Tüzel Kişiliğini,

ğ) İçme suyu tesisi : İçme ve kullanma suyunun temin edildiği yer ile tüketime verildiği yer arasında kalan ve suyun nakli ile depolanmasını sağlayan yapıların bütününü,

h) Cazibeli içme suyu tesisi: Su kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha yüksekte olan ve suyun nakli için herhangi bir güç ve enerji gerektirmeyen içme suyu tesisini,

ı) Terfili içme suyu tesisi : Su kaynağı, suyun tüketildiği yerleşim biriminden daha aşağı kotta olan ve suyun nakli için mekanik güce ihtiyaç duyulan içme suyu tesisini,

i) Grup içme suyu tesisi : Birden çok köy ve ünitelerine içme suyu temin etmek üzere yapılmış içme suyu tesisini,

j) Münferit içme suyu tesisi : Bir köye içme suyu temin etmek üzere yapılmış içme suyu tesisini,

k) Ünite : Köy ve köye bağlı, hane sayısı en az 10 olan yerleşim birimlerini,

l) İçme suyu birliği : Birden fazla üniteye içme suyu sağlayan grup içme suyu tesislerinden faydalanan ünitelerin, tesisin İşletme, bakım ve onarımını yürütmek üzere kendi aralarında kurdukları birliği,

m)İşletme : İçme suyu tesisinin yapılış amacına uygun ve sürekli olarak suyun temini, iletimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili kuralları,

n) Bakım : İçme suyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları,

o)Onarım : İçme suyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen yenileme, geliştirme ve onarım çalışmalarını,

p) Abone : Şebekeli tesislerden faydalanan her haneyi, ifade eder.

MADDE 5 Sorumluluk

a) Münferit köy ve bağlı yerleşim birimlerine içme suyu temin eden içme suyu tesislerinin işletme, bakım, onarım, geliştirme hizmetleri, merkezde Vali veya Genel Sekreter gözetiminde, ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı gözetiminde, Muhtarlıklar tarafından yürütülecektir.

b) Birden çok köy ve bağlı yerleşim birimlerine grup içme suyu temin eden içme suyu tesislerinin işletme, bakım, onarım ve geliştirme hizmetleri; merkezde Vali veya Genel Sekreter gözetiminde, ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı gözetiminde, İçme Suyu Birlikleri, Birlik yoksa tesisin su kaynağı ve iletim hattı gibi ana unsurlarının en fazla bulunduğu Köy Muhtarlıkları tarafından yürütülecektir.

c) Hizmete sunulan içme suyu tesislerinin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi, bakım, onarım ve korunmasından Köy Muhtarlıkları ve İçme Suyu Birlikleri sorumludur.

MADDE 6 Tesislerin İşletilmesi

a) Şebekeli içme suyu tesisi bulunan köylerde her abone, bedeli kendisi tarafından karşılanmak ve tükettiği suyun ölçümünü yapmak üzere su sayacı taktırmak ve kullandığı suya göre belirlenen su bedelini ödemek zorundadır. Su sayacı taktırmayan aboneler kaçak su kullanmış sayılacaktır. Abone, bağlı bulunduğu köy muhtarlığı ile arasında su abone sözleşmesi imzalayacaktır. Sözleşme imzalamayan aboneye su verilmeyecektir.

b) Abonelik sistemi kurulmamış içme suyu tesislerine İl Özel İdaresince bakım ve onarım İşleri için teknik yardım hizmeti verilmeyecek, ilave memba ve ek su talepleri karşılanmayacak, malzeme yardımı yapılmayacaktır.

c) İnşa edilerek işletmeye açılan terfili içme suyu tesisinde Muhtarlık ya da İçme Suyu Birliği, yapımı tamamlanan tesisin geçici kabulünden sonra on beş gün içerisinde elektrik aboneliğini üzerlerine almak zorundadır. Kesin kabule kadar olan süredeki tesisin yapımından kaynaklanan arıza veya eksikler dışında meydana gelecek arızadan dolayı ortaya çıkan masraflar ile kullanımdan kaynaklanan su bedeli, elektrik masrafı gibi bedeller suyu kullananlardan tahsil edilir.

d)Sadece içme suyu amaçlı yapılan tesisleri amacı dışında kullanmak yasaktır. Yasaklara uymayanlar ve su ücretini ödemeyenler hakkında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 55. ve 56. maddeleri gereğince işlem yapılır.

Bu işlemler Merkezde Vali veya Genel Sekreter gözetiminde, ilçelerde bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlığı gözetiminde, Muhtarlıklar ve Birlikler tarafından yürütülecektir.

MADDE 7 Köy İçme Suları Tesisleri Bakım Onarım işleri

a) Bakım; İçme suyu tesisinin devamlı olarak hizmette tutulması için yapılan çalışmaları, kısmi yenileme ve geliştirme çalışmalarını kapsar. Bakım hizmetleri tesisi devir alan birlik veya muhtarlık tarafından yapılır. Acil bakım giderleri birlik veya muhtarlık abone gelirlerinden karşılanır.

b) Onarım; İçme suyu tesisinde meydana gelen ve bakım hizmetleri ile giderilemeyen yenileme, geliştirme ve onarım çalışmalarını kapsar. Onarım hizmetleri ilgili muhtarlık veya birlikçe yapılır.

Ancak, içme suyu tesislerinde işletmeyi yapan Köy Muhtarlıkları ya da İçme Suyu Birlikleri tarafından giderilemeyen onarım işleri, tesiste teknik yönden sıkıntı olması ve/veya ödeneği yeterli olmaması halinde İl Özel İdaresinin uzman elemanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda tesisin çalıştırılabilmesi için işçiliğin işletmeyi yapanlarca karşılanmasının taahhüt edilmesi halinde devlet-vatandaş işbirliği olarak İl Encümeni'nin Karar'ı ile gerekli teknik, ayni ve mali yardımda bulunabilir.

Birim Müdürlüklerinin teknik olarak uygun görmeleri ve akaryakıt giderlerinin işletmeyi yapan Muhtarlık ve Birliklerce karşılanması halinde de İl Özel idaresinin makine parkı imkânları nispetinde iş makinesi ve teknik yardım yapılabilir.

c) Muhtarlıkların yada Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin mali gücünü aşan büyük çaplı onarımlar için İl Özel İdaresi yatırım programı ve bütçe imkanları dahilinde gerekli ödenek tahsis edilir ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılır.

MADDE 8 İçme Suyu Tesislerinin Farklı Amaçla Kullanılabilmesi

Yapımı tamamlanarak muhtarlıklar ve/veya birliklere devredilen içme suyu tesisleri insan ve hayvan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildiğinden amacı dışında kullanılamaz.

Ancak, içme suyu ve kullanma suyu amacının ortadan kalkması ve söz konusu tesisin başka amaçla kullanılması konusunda talep olması halinde idare tarafından 3 kişilik bir komisyon kurularak talep sahibinin projesi incelenir. Talep sahibinin projesinin uygun görülmesi halinde idarenin onayı ile işletme şartnamesi ve işletme ücreti belirlenir. Alınan kararlar tesisi işleten muhtarlık veya birliğe bildirilir.

MADDE 9 İçme Suyu Tesislerinin Farklı Amaçla Kullanılması Halinde Müeyyideler

a) İşletmecinin tesisin devir sözleşmesi ve eklerindeki hükümlere ısrarla uymaması, tesisin amacından uzaklaşması veya tesisin kamu yararına işletilmesinin tehlikeye düşmesi ve buna benzer sair hallerde yapılan sözleşmeyi idare hiçbir işleme lüzum kalmaksızın bozmaya yetkilidir.

b) Bozma durumunun işletmeciye bildirilmesini izleyen 30 gün içinde işletmeci, tesisi idareye bırakmaya, el çekmeye ve tesisi eksiksiz olarak işler durumda idareye teslim etmek zorundadır.

MADDE 10 Tesislerin Devredilmesi

İdare tarafından yapılmış içme suyu tesislerinden;

a) Münferit olanlar köy muhtarlıklarına,

b) Grup olanlar tesislerin birliklere veya köy Muhtarlıklarınca oluşturulacak protokol doğrultusunda grubu oluşturulan köy muhtarlarına devredilir.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşaatı tamamlanmış olup da devir işlemleri tamamlanmamış olan ya da dosyasında devir yapıldığına ilişkin herhangi bilgi ve belge bulunmayan tesislerin bu yönetmeliğe uygun olarak devir işlemlerinin tamamlatılması sağlanır.

MADDE 11 Devir İşlemleri

1) İl Özel İdare tarafından yapılmış içme suyu tesislerinden;

a) Münferit olanların devir işlemleri; geçici kabulü yapılıp işletmeye açılan tesisler o işin kontrolü, yapı denetim elemanı veya idare tarafından yönetmelik ekinde verilen teslim tutanaklarının usulüne uygun doldurularak köy muhtarı ve azalarına imzalatıp teslim edilir.

b) Grup olanları devir işlemleri; grup olarak yapılıp işletmeye açılan tesisler o işin kontrolü, yapı denetim elemanı veya idare tarafından proje sahasında köy muhtarlarınca kurulmuş birlik başkanlığına veya köy muhtarlarınca oluşturulacak protokol doğrultusunda grubu oluşturan köy muhtarlarına yönetmelik ekinde verilen teslim tutanakları usulüne uygun doldurularak imzalatıp teslim edilir.

2) Yapı tamamlanan tesisin muhtar ve/veya birlik tarafından teslim alınmak istenmemesi durumunda;

Söz konusu tesisin devri yazılı olarak muhtarlık ve/veya birliğe bildirilir. 15 gün içinde muhtarlık ya da birlik tarafından herhangi bir itiraz olmaması durumunda tesisin devri re’sen yapılmış sayılır. İtiraz olması durumunda idare tarafından yapılacak inceleme sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda devir işlemleri tamamlanır.

3) Devredilen tesislerin yapılış amacına uygun olarak işletilmesi, bakım onarım ve korunmasından köy muhtarlığı ve birlikler veya muhtarlıkları müştereken sorumludur.

MADDE 12 Abonelik İşlemleri

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce devir işlemleri yapılmamış olan ya da devir işlemleri yapılmış ancak abonelik işlemleri tamamlanmamış olan tesislerde;

a) Münferit içme suyu ve Grup içme suyu tesisleri köy muhtarlıklarınca ve/veya birlik ve muhtarlıklarca teslim alındıktan sonra 1 yıl içerisinde su sayacı takılarak abonelik işlemleri tamamlanacaktır.

b) 1 yıllık sürede abonelik işlemlerini tamamlayamayanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

MADDE 13 Toplantı ve Kararlar

Merkezde Vali veya Genel Sekreter başkanlığında, ilçelerde ise Kaymakam başkanlığında gerekli görüldüğü durumlarda yılda bir defa toplantı yapılır. Toplantıya, grup içme suyu tesisi bulunan köylerde kurulan İçme Suyu Birliğini temsilen o birliğin yetkili organlarınca seçilmiş bir temsilci, münferit içme suyu tesisi bulunan köylerde Köy Muhtarları ile İl Özel İdaresi Birim Müdürlüğünden bir yetkili katılır.

Birden fazla ilçenin köylerine hizmet veren grup içme suyu tesislerinin içme suyu birlik temsilcisi, grupta en fazla ünitesi olan ilçede yapılan toplantıya, ilçelerin gruptaki ünite sayısının eşit olması halinde, hangi ilçenin ünitelerinin toplam nüfusu fazla ise o ilçedeki toplantıya katılır.

Toplantılar Valinin belirleyeceği tarihlerde ve en az ½ nisabla yapılır. Birinci toplantıda ½ nisap sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda, bu oran aranmaz ve katılanlarla karar alınır. Kararlar, toplantıda hazır bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır.

Bu Toplantıda;

1 - Her yıl uygulanacak su tüketim bedelleri, bakım-onarım ve işletme giderleri de göz önüne alınarak tespit edilir.

2 - İçme suyu ile ilgili işlenen suçlara verilecek para cezası belirlenir.

3 - Grup içme suyu tesislerinde içme suyu birliğinin, münferit içme suyu tesislerinde muhtarlığın, tesisin işletmesi için her türlü gider ve gelirleri dikkate alarak düzenleyecekleri yıllık bütçeyi aşan bakım ve onarımları İl Özel İdaresi’ne bildirilir.

Alınan kararlar Merkezde Vali, ilçelerde Kaymakam tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

MADDE 14 Su Tüketim Bedeli Olarak Abonelerden Alınacak Ücretler

a) Münferit içme suyu tesislerinde Köy Muhtarlıklarınca tahsil edilerek, tesisin bakım - onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere köy bütçesine,

b) Grup içme suyu tesislerinde İçme Suyu Birliği tüzüğüne göre tahsil edilerek, grubun bakım-onarım ve İşletmesinde kullanılmak üzere birlik bütçesine, gelir kaydedilir.

c) Münferit ve grup içme suyu tesislerinden şebekeli olanlarda, kullanılan su miktarına göre her aboneden alınan su tüketim bedeli; personel masrafı, enerji giderleri, rutin bakım ve onarım giderleri ve diğer işletme giderlerinin karşılanmasında kullanılır.

d) Muhtarlık ya da İçme Suyu Birliği tarafından, abonenin tükettiği su miktarı ve ödeyeceği ücretin yer aldığı su İhbarnamesi makbuzu kesilir. Abone tarafından ödeme yapıldığında su parasının alındığına dair makbuz verilir. Su parası yatırmayan abonelerin su sayaçları Muhtarlık ya da İçme Suyu Birliği tarafından mühürlendikten sonra su kesim tutanağı düzenlenerek suları kesilir. Su Abone Sözleşmesi, Su İhbarnamesi ve Su Kesim Tutanağı Muhtarlık ve İçme Suyu Birliklerince bastırılır.

MADDE 15 İçme Suyu motopomplarının yenilenmesinde alınacak katkı payları

Köy içme suyu tesislerinin etkin ve verimli hizmet vermesi, düzenli işletme süreci ile bakım ve onarımlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacına yönelik olarak, Motopomp yenilenmesi yapılacak olan tesislerin katkı paylarının hesabında tesisin devir işleminin yapıldığı tarihten itibaren ömrüne göre aşağıda belirtilen oranlarda katkı payı alınır.

Devir gerçekleşmemişse ya da tarihi bilinmiyorsa inşaatın bitim tarihi dikkate alınır.

Çalışma Süresi : Köy Katkısı : Devlet Katkısı :

1 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme %90 % 10

2 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme % 80 % 20

3 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme % 70 % 30

4 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme % 60 % 40

5 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme % 50 % 50

6 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme % 40 % 60

7 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme % 30 % 70

8 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme % 20 % 80

9 yıla kadar olan çalışmanın sonunda yenileme % 10 % 90

MADDE 16 Motopomplarının Montaj / Demontaj’ında Uygulanacak Esaslar

Köy Muhtarlıklarına ve Birliklere devredilen terfili içme suyu tesislerinde motopomp arızalarının giderilmesinde yapılacak arıza tespit, montaj ve demontaj işlemleri, İl Özel İdaresi teknik elemanlarınca yapılması durumunda, her yıl İl Encümenince belirlenecek ücret mukabilinde yürütülecektir.

İstekte bulunan Muhtarlık ve birliklerin yazılı müracaatları ekinde belirlenen ücretin dekontunun ibrazı ile müracaat sırasına ve yerleşim yerinin alternatif içme suyu temini durumuna göre öncelik değerlendirilmesi yapılarak hizmet verilecektir.

MADDE 17 Köylere Yapılacak Limit Yardımları

Kullanılmakta olan tesislerde bakım – onarım, tamamlama ya da yeni bir tesis inşa etmek amacıyla malzeme talep edilmesi durumunda, İdarece her yıl belirlenecek olan limit yardımı esasları çerçevesinde malzeme ve araç gereç yardımı yapabilir.

MADDE 18 İçme suyu Tesislerinde Atıl Durumda Olan Malzemelerin Değerlendirilmesi

İdare tarafından inşa edilen içme suyu tesislerinde atıl durumda olan motopomp,  ENH  malzemeleri, arıtma cihazları, borular  v.b. aparatlar değerlendirme ambarlarına alınarak ihtiyacı olan köylere takılır veya taktırılır.  Bu tür işlemler İdare onayı ile gerçekleştirilir.

MADDE 19 Kullanım Amacı

İçme suyu tesisleri, insan ve hayvan İçme-kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla tesis edildiğinden tarımsal sulama ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

MADDE 20 Verimlilik

a) İl Özel İdaresi, içme suyu tesislerinin amacına uygun işletilip işletilmediğini ve projesindeki değerlere uygun verimlilikte çalıştırılıp çalıştırılmadığını, projesindeki değerleri esas alarak tayin, tespit eder ve denetler.

b) İçme suyu tesisinin verimli çalıştırılabildiğinin düzenli tespit edilebilmesi için Köy Muhtarlığı veya İçme Suyu Birliği Temsilcileri, içme suyu tüketim ve maliyet bilgilerini içeren beyannameyi her yıl düzenleyip İl Özel İdaresine bildireceklerdir.

MADDE 21 Projenin Kapsamı

a) Yapımı tamamlanarak muhtarlıklara ve içme suyu birliklerine devir edilen içme suyu tesislerinden, önce tesisin projesinde yer alan üniteler faydalanır. Projesi dışında, tesisten faydalanmak amacıyla ünite ilavesi yapılamaz. Ancak zorunluluk hallerinde ve teknik olarak uygun bulunması durumunda proje kapsamının genişletilmesi veya daraltılmasına karar vermeye İl Özel İdaresi yetkilidir.

b) Ünite kapsamında bulunmayan, ünite kapsamında yer alsa da teknik olarak işletme problemi yaşanabilecek yerlere münferit içme suyu tesisi yapılamaz.

MADDE 22 Tesisin Korunması

a) Köy içme suyu tesislerinin korunmasından, bakımından ve temizliğinden (içme suyu depolarının temizlenmesi klorlanması) Köy Muhtarlıkları ve içme suyu birlikleri sorumludur.

b) Köy Muhtarlıkları ve içme suyu birliklerince işletme, bakım ve onarımları yapılan içme suyu tesislerinin tahrip edilmesi, bozulması veya zarar verilmesi ile su kaynağının kirletilmesi halinde sorumluları hakkında 09/05/1960 tarihli ve 7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun'un 16.maddesi ve 22/02/2005 tarihli 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 55 ve 56.madde hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

c) Köye tesis edilen içme suyu kullanım düzenini bozanlara, su sayacı taktırmayanlara Muhtarlık yada İçme Suyu Birliği tarafından 13. madde (2) ye göre tespit edilen para cezası verilir. Verilen bu cezalar, köy karar defterine yazılır ve Merkez'de Vali veya Genel Sekreter, ilçelerde ise Kaymakam tarafından onaylandıktan sonra kesinleşmiş olur.

d) İçme suyu tesisine zarar veren sorumluların tespit edilememesi halinde tahribat, bozma veya zarar hangi ünite sınırlan içinde meydana gelmişse onarım masrafları o üniteden temin ettirilir.

MADDE 23 Yürürlük

Bu Yönetmelik, İl Genel Meclisi Kararı'nı müteakiben Kanun'un öngördüğü süre içinde mahallinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 24 Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Valisi yürütür.

İl Genel Meclisinin 05.08.2022 tarih ve 196 sayılı kararı ile tasdik edilmiştir.

EKLER :

| SU ABONE SÖZLEŞMESİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SİCİL NO |  | ABONE NO |  | DEFTER NO |  | SAYFA NO |
| ABONENİN | T.C. KİMLİK NO |  |  |  |  |  |
|  | ADI SOYADI |  |  |  |  |  |
|  | ANA ADI |  |  |  |  |  |
|  | BABA ADI |  |  |  |  |  |
|  | DOĞUM YERİ |  |  |  |  |  |
|  | DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |
|  | ABONE TÜRÜ | KİRACI | EV SAHİBİ |  |  |  |
|  | ABONE TİPİ |  |  |  |  |  |
|  | ABONELİK ADRESİ | MAHALLE : |  |  |  |  |
|  | KAPI NO: |  |  |  |  |  |
|  | EV TELEFON NO |  | CEP TELEFON NO |  |  |  |
| GELİRİN TÜRÜ | GÜVENCE BEDELİ |  | SAYAÇ BİLGİLERİ | ADA-PARSEL |  |  |
|  | KESME-BAĞLAMA |  |  | SAYAÇ MARKASI |  |  |
|  | İŞTİRAK-KATILIM |  |  | SERİ NO |  |  |
|  | TESİSAT MUAYENE |  |  | TARİH |  |  |
|  | İŞÇİLİK BEDELİ |  |  | ENDEKS |  |  |
|  | ÇEŞİTLİ GELİRLER |  |  | DURUMU |  |  |
|  |  |  |  | ŞEBEKESİ |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |  |  |
| MAKBUZ TARİH VE NO'SU: / / / |  |  |  |  |  |  |
| SÖZLEŞME ŞARTLARI 1-Sayacı işletmeyecek har hangi bir tesisatla su tüketen, tesisattan harhangi birini kasten bozan veya başka bir binaya (işyeri-konut) su tesisatı çekerek paralı veya parasız su verenlerden kaçak su cezası alınır. 2-Aboneler, ihbarname ve fatura muhteviyatını gününde yerine getirmeye ve ödemeye mecburdur. Fatura muhteviyatını zamanında ödemeyen abonelerin suları kesilerek açma-kapama bedeli tahsil edilir. 3-Aboneler sayaçlarının bulunduğu mahalli aydınlık, temiz ve okunabilir tutmaya, sayaçlarını darbelerden ve dondan korumaya mecburdur. 4-Abonenin tesisatta veya sayaçta hiçbir değişiklik yapma yetkisi yoktur. Arızalı sayaçların tamiri Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ücreti mukabilinde yaptırılır. Sayaçlar Köylere Hizmet Götürme Birliği görevlileri ve Köy Muhtarı gözetiminde değiştirilir. Değiştirilenler hakkında kanuni işlem yapılır. 6- Anlaşmazlık halinde dava mercii BİNGÖL mahkemeleridir. Abone Tarihinden itibaren tahakkuk edecek su bedelini ve eski borçlarını kabul ediyorum. ABONENİN ADI SOYADI: İMZASI |  |  |  |  |  |  |
|  | SÖZLEŞME TARİHİ / /……… |  | ABONE YAPAN GÖREVLİNİN |  | ADI - SOYADI |  |
| AÇIKLAMA |  |  |  |  |  |  |

| SU KESİM TUTANAĞI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Abone Numarası: |  | Sıra No |  |
| Adı Soyadı: |  | Endeksi |  |
| Adres: |  | Mühür No |  |
| dolayı suyunuz kesilmiştir. Bu tutanakla birlikte |  |  |  |
| Köy Muhtarlığına gelmeniz gerekmektedir. Kesilen suyunuzun Köy Muhtarlığının bilgisi dışında açılması durumunda hakkınızda cezai işlem yapılacaktır. Bilgilerinize... |  |  |  |
| Kesim Görevlisi | Kesim Görevlisi | Abone |  |

| SU İHBARNAMESİ TAHAKKUK TARİHİ: ……/…../20… TAHAKKUK NO:………. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAYIN: |  |  |  | SU KULLANIM BEDELİ : |  |  |
|  |  |  |  | ARIZALI KULLANIM BEDELİ : |  |  |
|  |  |  |  | TEMİNAT BEDELİ : |  |  |
|  |  |  |  | TOPLAM : |  |  |
| ABONE NO : |  |  | DÖNEM | KDV: |  |  |
| ABONE TİPİ : |  |  |  | ÖDENECEK TUTAR: |  |  |
|  |  |  |  | SON ÖDEME TARİHİ : |  |  |
|  |  | İLK OKUMA | SON OKUMA | TÜKETİM GÜN SAYISI ARIZALI GÜN ARIZALI m3 EK m3 DÖNEM TÜKETİMİ ORTALAMA TÜK. |  |  |
| OKUMA TARİHİ: OKUMA ENDEKSİ : SAYAÇ DURUMU : SAYAÇ NO : OKUYUCU KODU : |  |  |  |  |  |  |
| BİRİM FİYAT : |  |  |  | GEÇMİŞ DÖNEM BORCU* |  |  |
|  |  |  |  | G.DÖN.GECİKME CEZASI** |  |  |
|  |  |  |  |  | * ÖDEDİYSENİZ BU UYARIYI DİKKATE ALMAYIN. ** ÖDEME TARİHİNDE AYRICA HESAPLANACAKTIR. |  |

KÖY İÇME SUYU DEVİRTESLİM TUTANAĞI

İŞİN ADI                                                 :……………………………………..

İŞİN İHALE TARİHİ                           :………………………………….

İŞİN SÖZLEŞME TARİHİ                  :…………………………………..

İŞİN SÖZLEŞME BEDELİ                  :………………………………….

İŞİN  BAŞLAMA TARİHİ                   :.…………………………………

İŞİN GEÇİCİ KABUL TARİHİ          :………………………………….

İŞİN KESİN KABUL TARİHİ             :………………………………….

YAPILAN İŞLER                                  :………………………………..Tesisi

Yukarıda ayrıntısı verilmiş bulunan Bingöl …………………………………. inşaatı işi………………………………………… Makamınca  oluşturulmuş bulunan …………………………………….. tamamlanmış, Kabul  komisyon tarafından incelenmiş olup, eksiksiz olarak  Köy Muhtarlığına ………………………tarihinde teslim edilmiştir.

Teslim Edilen tesiste herhangi bir eksiklik bulunmamakta olup, tesis çalışır vaziyettedir. Bundan böyle tesisin işletilmesi, bakımı köy muhtarlığı ve ihtiyar heyetine ait olup, iş bu tutanak tarafımızdan teslim alınarak imza altına alınmıştır. .../.../20...

İDARE ADINA TESLİM EDENLER

………………….……………………..……………………

TESLİM ALAN KÖY İHTİYAR HEYETİ

MUHTAR                                           AZA                                         AZA